## .
|  |  |  | Scheda controllo REPORT MANUTENZIONE CORRETTIVA | [8 empty] | Rev. 1
Dati Strumento
Impianto | Tag |  | Servizio |  |  | Costruttore |  | Modello / Tipo |  |  | Serial Number |  | I.T.(1)
1400 | LCV004
Range Taratura |  |  | Range a DCS |  |  | Soglie di Allarme/Blocco (DCS) |  |  |  | Blocco | Tipologia(5) |  | I.d.L.(6)
[6 empty] | LL | L | H | HH
Range Strumento |  |  | Segnale Uscita |  |  | Tipo Segnale Uscita |  |  |  | Specifica Riferimento
[6 empty] | Lineare |  | Quadratico
Descrizione Guasto
RICHIESTO CONTROLLO FUNZIONALITA'
Tipologia di guasto
Guasto elettrico(2) |  | Guasto meccanico(3) |  |  | Guasto di processo (4) |  |  | Guasto strumentale (2)
Descrizione intervento manutentivo correttivo
DOPO IL CONTRLLO EFFETTUATO SI CONSIGLIA LA REVISIONE IN OFFICINA POICHE' LE CONDIZIONI DELLA VALVOLA SONO PESSIMI. N.B. LA VALVOLA E' PROVVISTA DI UN BY PASS. PER LO SMONTAGGIO DA COORDINARE CON L'ESERCIZIO
Ricambi utilizzati
Descrizione | [5 empty] | Codice SAP |  |  |  | Quantità prelevata |  | Quantità utilizzata
Check list chiusura lavori e gestione conferimento rifiuti, sfridi e resi di lavorazione
Lo strumento è stato verificato | [8 empty] | Si | No | N/A | (se si, allegare la relativa Scheda di Controllo)
E' possibile esercire lo strumento, in quanto non sono presenti anomalie funzionali o di sicurezza | [8 empty] | Si | No | N/A
Il PdL è stato chiuso | [8 empty] | Si | No | N/A
E' stato compilato il "Modulo di Consegna Rifiuto" previsto dalla procedura A 46-10 | [8 empty] | Si | No | N/A | Se si, allegare copia del modulo
I rifiuti prodotti sono stati conferiti al deposito temporaneo | [8 empty] | Si | No | N/A
E' stato compilato il "Modulo Gestione resi di lavorazione" previsto dalla procedura QASE 46-44 | [8 empty] | Si | No | N/A | Se si, allegare copia del modulo
Il reso è stato trasportato al magazzino | [8 empty] | Si | No | N/A
Note | [6 empty] | Annotazioni
(1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Elettronica del trasmettitore o barriera guasti , cavi interrotti, display, contatti, etc. (3) Membrana o galleggiante danneggiati, supporti danneggiati, etc. (4) Linee o prese tappate, condensa nei primari, etc. (5) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc... (6) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.
Data | 2025-05-02 |  |  | N. PdL. | 529835/C |  |  |  | ODC
Assuntore N. Contratto | COEMI 4600002254 |  |  | Esecutore | GARRO L. |  |  |  | Supervisore ISAB |  | CALDARELLA F.
Num.Prot. Scheda |  |  |  | Firma |  |  |  |  | Firma